|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **REFERENCE NICOLL** | **QUANTITE** |
| COUDE PVC F/F 90° DIAMETRE 200 | NICOLL CB88 | 1 |
| COUDE PVC F/F 45° DIAMETRE 200 | NICOLL CB44 | 2 |
| COUDE PVC M/F 45° DIAMETRE 160 | NICOLL CZ44 | 1 |
| COUDE PVC F/F 45° DIAMETRE 160 | NICOLL CZ44 | 2 |
| COUDE PVC F/F 45° DIAMETRE 140 | NICOLL CY44 | 2 |
| COUDE PVC F/F 30° DIAMETRE 125 | NICOLL CX33 | 2 |
| COUDE PVC F/F 45° DIAMETRE 125 | NICOLL CX44 | 5 |
| COUDE PVC F/F 90° DIAMETRE 125 | NICOLL CX88 | 4 |
| COUDE PVC M/F 45° DIAMETRE 125 | NICOLL CX4 | 2 |
| COUDE PVC F/F 45° DIAMETRE 110 | NICOLL CV44 | 3 |
| COUDE PVC F/F 90° DIAMETRE 110 | NICOLL CV88 | 2 |
| MANCHON PVC DE DILATATION HORIZONTAL MF D200 | NICOLL MBH | 1 |
| MANCHON PVC DE DILATATION HORIZONTAL MF D160 | NICOLL MZH | 2 |
| MANCHON PVC DE DILATATION HORIZONTALE MF D125 | NICOLL MXH | 5 |
| MANCHON PVC DE DILATATION HORIZONTAL MF D110 | NICOLL MV | 5 |
| MANCHON PVC EGAL DIAMETRE 200 | NICOLL M2B | 1 |
| MANCHON PVC EGAL DIAMETRE 160 | NICOLL M2Z | 7 |
| MANCHON PVC EGAL DIAMETRE 140 | M2Y NICOLL | 7 |
| MANCHON PVC EGAL DIAMETRE 110 | NICOLL M2V | 8 |
| SELLE PVC 90° D160-125 |  | 2 |
| REDUCTION PVC EXTERIEUR EXCENTRE M/F D250-200 | NICOLL ID2 | 1 |
| REDUCTION PVC EXTERIEUR EXCENTRE MF D140-125 | NICOLL IY1 | 2 |
| REDUCTION PVC EXTERIEUR EXCENTRE MF D140-100 | NICOLL IY3 | 9 |
| REDUCTION PVC EXTERIEUR EXCENTRE MF D160X125 | NICOLL IZ2 | 13 |
| TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON PVC DIAMETRE 160 | NICOLL FZ | 5 |
| TAMPON DE REDUCTION PVC SIMPLE DIAMETRE 125-110 | NICOLL X11 | 1 |
| TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON PVC DIAMETRE 110 | NICOLL FV | 2 |
| TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON PVC DIAMETRE 125 | NICOLL FX | 3 |
| TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON PVC DIAMETRE 200 | NICOLL FB | 4 |
| CULOTTE PVC SIMPLE M/F 90° D125 | NICOLL BX18 | 4 |
| CULOTTE PVC SIMPLE F/F 45° D125 | NICOLL BX144 | 1 |
| CULOTTE PVC SIMPLE F/F 90° D125 | NICOLL BX188 | 1 |
| SECTEUR DE COUDE PVC M/F 15° DIAMETRE 110 | NICOLL SV1 | 2 |